＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	통수 전 수질검사 의뢰(신월3배수분구 하수관로 종합정비공사)

『신월3배수분구 하수관로 종합정비공사』중 상수도관 이설공사와 관련하여 아래와 같이 수질검사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 수질검사 요청

- 검사일시 : 2018.8.2.(목) 17:00 예정 (일정 변동시 별도통보)

- 대    상 : 상수도관 D200㎜

- 위    치 : 강서구 화곡동 904-6번지외 1개소

- 검사항목 : 탁도 및 잔류염소 등

붙임 : 통수전 수질검사 의뢰서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	홍성철		시설관리팀장	문병희		시설관리과장	07/27 박은선
협조자
시행	시설관리과-13794	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4014	/전송		/		/	대시민공개