투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철9호선3단계919공구건설공사 책임감리원
(경유)
제목	서울교통공사 요청사항 검토(8호선 석촌역 기능실)

1. 서울교통공사 토목처-21545호(2018.07.25.)와 관련입니다.

2. 지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사와 관련하여 8호선 석촌역 구간의 이전설치되는 기능실에 대한 보완요청이 있어 송부하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 기능실별 공간조성 요구(안)

구 분	당 초	요 구 (안)
자재창고	∘면적: 20.32㎡ [(3.30m×7.25m)-(1.98m×1.81m)` ∘환기설비 설치	-
용역창고	∘면적: 21.17㎡ (2.92m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘용역창고 축소 및 샤워장(세면/세탁실 포함) 신설 - 용역창고: 11.71㎡(2.92m×4.01m) - 샤 워 장: 8.76㎡(2.92m×3.00m) ‧ 샤워장 출입문 별도 설치 ‧ 샤워장(샤워꼭지 2개)과 세면/세탁실(락카 2개) 분리 설치
용 역 실	∘면적: 28.24㎡ (3.895m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘ 침상(바닥: 온수순환판넬) 설치 ∘ 에어컨 설치 ∘ 다목적 수납함(전자렌지 등) 설치 ∘ 싱크대 설치 ∘ 신발장 설치 ※ 개인사물함/옷장은 종전 시설 사용
창 고 (폐기물)	∘면적: 19.19㎡ (2.647m×7.25m) ∘환기설비 설치	∘바닥은 불연재로 설치
상업공간	∘면적: 35.53㎡ (4.90m×7.25m)	-

나. 검토사항

- 요구(안)에 대한 설치 가능여부 및 전기용량 검토

- 소요예산 검토 등

붙임 : 서울교통공사 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최수길		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	07/30 구자훈
협조자	주무관	신용준		시설전기과장	이덕한
시행	도시철도설비부-7172	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교동, 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	gosoo21@seoul.go.kr	/	대시민공개