문서번호	시설관리과-2004
결재일자	2018.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
유석준		代권혁제	07/30 전영주
협조
	전문관		석대창

수방상황 보고

2018. 7. 28.

한강사업본부 시설부

	수방상황 보고 < 2018. 07. 28.(토) 17시 30분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 7.5㎜ (전일 0.0㎜) / 7월 누계 185.6㎜)

구 분		오늘 (토)		내일 (일)		모래 (월)	위 성 영 상
기상 현황		폭염 경보(한때 강한 소나기)
강수확률(%)		20~60		10~20		10~20
예상강수량		1~4mm		0mm		0mm
누계강수량		금년 누계 797.0㎜ (1~7월 평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	127.0		229.0		88.29
소양강댐	96.6		0.0		56.32
충주댐	0.0		0.0		49.1

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.93	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
2일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시