내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	***유소 대표 ****귀하(백제고분로****)
(경유)
제목	시정보완명령서(**주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 주유취급소에 대한 출입검사(2018.7.11.)결과 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조 제2항에 의거 아래와 같이 시정보완명령하오니 2018년 8월 9일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간 내 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제3호의 규정위반에 의거 6월이내의 사용정지 및 같은법 제36조 제5호에 의거 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자·점유자·관리자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

구 분	시정보완사항	보완기간	관련법령의 규 정	비고
주유취급소의 위치․ 구조 및 설비의 기준	○ 대형소화기(20㎏) 1대 비치요함 ○ 표지 및 게시판은 관련법규에 맞게 정비요함	2018. 8. 9.	위험물안전관리법 제14조제1항 및 같은법 시행규칙 제37조〔별표13〕

끝.

	송파소방서장
담당자	김영수		위험물안전팀장	이은종		예방과장	전결 07/30 박충건
협조자
시행	예방과-16566	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송	02-3402-1190	/	mtmkys@seoul.go.kr	/	부분공개(6)