	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 용도변경 허가 신청에 따른 비협의 회신[*************]

1. 중구청 건축과-15540(2018.07.26.)호 『건축물 용도변경 허가 신청에 따른 협의(*************)』

2. 건축물 용도변경 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

****건물

건 축 주

*******

위    치

서울시 중구 *************

주 용 도

복합건축물

공사종류

용도변경

동의여부

비협의

<업무시설,관광숙박,근생>

건물구조

*******************************

협의내용

구분	변경전		변경후		비고
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
지하1층	숙박시설-관광호텔 (부대시설)	1,726.27	숙박시설-관광호텔 (부대시설)	678.36
			제2종근린생활시설 (일반음식점)	748.5
			숙박시설-관광호텔 (부대시설)	299.41
1층	숙박시설-관광호텔 (로비)	747.75	숙박시설-관광호텔 (부대시설-소매점)	94.73
			제2종근린생활시설 (휴게음식점)	382.58
			숙박시설-관광호텔 (로비)	270.44
2층	숙박시설-관광호텔	963.09	숙박시설-관광호텔 (부대시설-일반음식점)	825.93
			숙박시설-관광호텔	50.95
			제2종근린생활시설 (일반음식점	86.21

협의내용

11층	숙박시설-관광호텔 (관광호텔)	1,343.04	숙박시설-관광호텔 (부대시설-일반음식점)	489.71
			숙박시설-관광호텔 (관광호텔)	853.33

소방시설

스프링클러설비,자동화재탐지설비,옥내소화전설비 등

행정안내

- 용도변경되는 일반음식점,휴게음식점은 다중이용업소 에 해당되어

우리소방서 검사지도팀(☎ 2238-1191)에서 『다중이용업소 완비증명서』

를 발급받도록 안내해 주시기 바랍니다.

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	07/30 류중무
협조자
시행	예방과-11883	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개