	용산소방서
수신	***********************************************
(경유)
제목	시정보완명령서[********]

1. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 주유취급소에 대한「2018년 주유취급소 출입·검사」(2018.07.16.) 결과에 대하여「위험물안전관리법」제14조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완명령을 통지하오니 2018년 08월 06일까지 완비하시기 바랍니다.

2. 시정보완명령 기한 내 이행하지 아니한 경우에는「위험물안전관리법」제12조 제3호에 따라 30일간의 사용정지 및 같은법 제36조 제5호에 따라 1,500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완 기한 내 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 기한 연장을 신청할 수 있습니다.

※ 시정보완명령 내용

대상명(주소)	시정보완명령 사항	보완 기한	관련 법령
******** *********	유수분리장치 토사 및 이물질 제거	2018년 08월 06일	위험물안전관리법 제5조 제4항 같은법 시행규칙 제37조 [별표13] Ⅰ제2호

☞ 위 시정보완 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 용산소방서 예방과 위험물안전팀(☏ 02-797-3843)으로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

【부조리 신고 안내】

시민고객님 ! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리

과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다.

신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834

☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120

☞ 서울특별시 응답소: http://eungdapso.seoul.go.kr

끝.

	용산소방서장
담당자	김병철		위험물안전팀장	심형섭		예방과장	07/30 代이문성
협조자
시행	예방과-7885	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	kbc82@seoul.go.kr	/	부분공개(6)