＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	배급수관 정비공사 변경사항 알림(마천동17외6개소)

「마천동 17외 6개소 배급수관 정비공사」의 2구간 시점부를 아래와 같이 변경 시공하시기 바랍니다.

가. 부단수밸브(D=100mm) 설치 후 기존밸브 철거

※ 부단수밸브는 관급자재로 지급예정

붙임  관련보고서 및 위치도 각1부.  끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장,(주)지석조경건설 대표 박영원
주무관	이덕규		주무관	임인택		급수운영과장	07/30 김태헌
협조자
시행	급수운영과-12069	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개