		강동수도사업소
CU********0*******C01***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	호소성 민원(송파동 87-1*)

김형주님이 신청한 호소성 민원에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다

성명	***
주소	**************************************************
민원제목	***********
민원내용	***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
답변내용	*************님 안녕하세요? 2018년 7월 17일 귀 사에서 하수도공사중 발생한 상수도 손괴 사고는 당시 출동한 누수복구 현장소장과 사진 등 을 종합해볼때 하수도공사중 장비 등 외력에 의해 상수도관이 손상된 것으로 판단되어 손괴 원인자 부담금을 부과하였습니다. 본 상수도관은 닥타일 주철관에서 가정인입관(스테인레스강관)으로 분기되는 부분이 손상되어 누수가 발생하였으므로 ****께서 주장하시는 것처럼 상수도관의 노후에 의해 자연적 발생된것은 아닙니다 . 가정인입관은 횡방향으로 돌출되어 있으므로 상수도관이 손괴되지 않도록 앞으로 세심한 주의 부탁드립니다. *********의 무궁한 발전을 기원합니다.

끝.

주무관							송종학				시설관리과장					07/30 김태형
협조자
시행			시설관리과-13949										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		3146-5209							/전송			02-3146-5239					/	sjh10725@seoul.go.kr													/	부분공개(6)