위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	에어컨 고장 발생 보고

1. 소방행정과-283(2018.1.4.)호 「2018년 소방재난본부 청사관리 계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리 본부 옥탑층 엘리베이터 권상기실에 설치된 에어컨의 고장 발생이 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일시: 2018.7.27.(금)

나. 고장기기: 만도 위니아 전기 냉방기 MPA512G(옥탑층 엘리베이터 권상기실)

다. 고장내용: 기기 노후에 따른 자동 off(기기 다운)

라. 조치계획: 해당 기기 제조사에 A/S 및 보수 의뢰

붙임  고장발생 사진 1부.  끝.

담당자	김현석		경리팀장	양철근		소방행정과장	전결 07/30 김선영
협조자
시행	소방행정과-18412	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02)3706-1341	/전송	02)3706-1339	/	a0873@seoul.go.kr	/	대시민공개