	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 8월 중 정기 소방용수시설조사 계획 보고

1. 재난관리과-598(2018.1.26.)호『2018년도 소방용수 업무 관련 기본계획(알림)』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우이119안전센터 2018년도 8월 중 정기소방용수시설 조사를 다음과 같이        시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2018. 8. 1. ~ 8. 31.(기간중 주간 및 당번근무 일 실시)

※ 첨부참조

나. 대  상 : 497개소(지상식 112, 지하식 381,다용도 1, 상하강식1, 저수조 2)

다. 조사자 : 3개팀 18명 → 구급대원 제외

라. 방  법 : 펌프차,탱크차량 동원 실시

마. 조사내용

1) 소방용수시설 위치 및 가용성 확인

2) 토사매몰 또는 시설의 고장여부

3) 소방차 진입가능여부

4) 주변 도로굴착공사 여부 등

3. 행정사항

○ 일일 조사일정은 출동대기 인원의 부족 등 부득이한 사정으로 인하여 변경이 불

가피한 경우, 감독자 일일 명령 및 근무일지 기재로 일정 변경을 갈음하고,

○ 소방용수시설조사시 안전관리자는 사전에 교육 실시후 조사에 임하고, 지역 주민

과의 불편한 관계가 발생하지 않도록 각별히 유념하시기 바랍니다.

붙임 : 8월 중 정기 소방용수시설조사 일정 1부.  끝.

담당자	오경태		2팀장	안재역		119안전센터장	07/31 代안재역
협조자
시행	우이119안전센터-3473	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/		/	대시민공개