보 고 서

(고장 소화전 정비 창신동 430-56호등 3개소)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
유형근	代한상근	07/31 허준행
협 조
	주무관		이유찬

문서번호 :	시설관리과-21800

명에 의거 시설물 설치 및 보수 공사 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2018. 7. 31

복 명 자 : 지방시설주사보  유형근

. 소화전 정비 요청 현황

가. 관련근거 : 종로소방서 재난관리과-5459(2018.07.19.)호 등 긴급보수요청

나. 위    치 : 종로구 창신동 430-56호등 3개소 고장소화전

. 보고내용

가. 상기 대호와 관련하여 종로소방소에서 고장 소화전 정비 요청하였음

나. 고장 소화전은 방치시 화재 진압시 사용할 수 없는 실정임에 우선적으로 공사 진행이 필요한 실정이며, 종로구 관내 굴착허가를 득한 아래 3개소는 우선 정비가 가능한 사항임.

- 정비대상 : 종로구 창신동 430-56호등 3개소

**********************************************************************

. 조치의견

가. 상기 내용과 같은 실정으로 도로굴착 승인을 득한 대상에 대하여, 신속 정비토록 우리사업소 종로,성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 계약업체에 시공지시하여 주민 급수불편 해소 및 소방서 업무 협조에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1).정비대상 현황 3개소.  끝.