	강동소방서
수신	서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 요청(193호)

1. 항상 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 고장 소방용수시설에 대한 보수를 다음과 같이 요청하오니 조치하여 주시기       바랍니다.

대상	위치	고장내용	비고
193호 (지상식)	강동구 성안로 166 횡단보도 앞	소화전 몸통 흔들거림	민원

3. 행정 사항

○ 소방용수시설 설치 및 보수예산이 조기집행 대상사업 중 목표미달 특별관리대상으로       선정 됨에 따라 신속히 보수하여 주시고 조치 결과를 붙임서식에 작성하여 문서 회신하여       주시기 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 1부.

2. 고장 소방용수시설 보수요청 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	07/31 박상희
협조자
시행	재난관리과-5013	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개