	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(용도변경)허가 신청에 따른 비협의 회신[**************

1. 중구청 건축과-15700(2018.07.30.)호 『건축(용도변경)허가에 따른 업무협의(***** *******)』

2. 건축물 용도변경 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

*************

건 축 주

***

위    치

서울시 중구 *************

주 용 도

복합건축물

공사종류

용도변경

동의여부

비협의

<주택,근생>

건물구조

지하1층 / 지상3층,   연면적 197.31㎡

협의내용

구분	변경전		변경후		비고
	용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
지하1층	주택	40.41	제2종근린생활시설 (일반음식점)	40.41	용도변경면적 500㎡미만으로 사용승인 일괄처리 대상
	근린생활시설(소매점)	19.393	제2종근린생활시설 (일반음식점)	19.39

소방시설

소화기,유도등 등

행정안내

- 지하층 일반음식점 합계가 66㎡ 이상인 경우에는 『다중이용업소 완비증

명서』 발부대상임을 안내해 주시기 바랍니다.

중부소방서 검사지도팀(☎02-2238-1191)

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	07/31 류중무
협조자
시행	예방과-12019	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개