문서번호	도로시설과-9249
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
이기승	김두석	07/27 박상돈

예산 재배정 검토 보고

- 신내지하차도 보수공사-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

안전총괄본부

도로시설과

예산 재배정 검토 보고

- 신내지하차도 보수 -

2017년 도로시설물 유지관리사업「신내지하차도 보수공사」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제25조

- 시설물의 안전 및 유지관리 예산 확보

○ 2016년 정밀점검 용역

⇒ 점검결과 발생한 1순위 보수보강 대상 적기조치로 시설물 안전확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신내지하차도 보수공사

○ 위    치 : 중랑구 신내동 803-44 ~ 신내동 494-19

○ 사업내용 : 저소음포장 47a, 표면보수 1,819㎡, 기타 부대공

○ 예 산 액 : 600,000천원

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

	《신내지하차도》
◇ 위치 / 노선 : 신내동 803 ~ 신내동 494-19 / 망우공릉길 ◇ 준공일 / 규모 : ‘00. 2. / 연장 85m, 폭 20m ◇ 종별 / 상태등급 / 구조형식 / 유지관리기관 : 법정외 / B / RA / 성동도로사업소

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 교면포장 및 단면 보수 공사비 : 534,367천원

- 도 급 비 : 270,567천원

- 관 급 비 : 192,010천원

- 이 전 비 : 71,790천원(폐기물 처리비등)

※ 계약심사 완료 : 절감액 65,633천원(계약심사과-13765, 2017. 7. 20)

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 정밀점검 용역결과 1순위 보수보강 대상(포장보수 및 단면보수)

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 설계내역 및 주요자재 단가 확인

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	600,000	0	534,367	65,633	- 성동도로사업소 시설보수과

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2017. 07. : 예산 재배정

○ 2017. 08. : 공사 발주

○ 2017. 09. ~ 2017. 12. : 착공 및 공사 시행

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체.    끝.