문서번호	기전과-6510
결재일자	2018.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
권택준		안종필	07/31 최태용
협조

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과(7월) 보고

2018. 07.

북부도로사업소

[기 전 과]

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리 용역 결과 보고

우리 사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대한 유지관리 용역(7월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

❍ 용 역 명 : 2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

❍ 계약금액 : 32,246,810원

❍ 계약기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

❍ 계 약 자 : 지구전자통신(주) 대표 조성인

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점 검 내 용	확인자	비고
북악	20일	‣ 특이사항 없음	이 호
구기	19일	‣ 카메라 1대 파손 수리예정	이 호
자하문	20일	‣ 특이사항 없음	이 호
동망봉	18일	‣ 4번 카메라 장애 후 자동복구 완료	이 호
삼청	19일	‣ 특이사항 없음	이 호
공릉	19일	‣ 특이사항 없음	이 호
하계	18일	‣ 특이사항 없음	이 호
월계2·3	18일	‣ 특이사항 없음	이 호

‣ 사직, 솔샘, 창동, 녹천, 방학, 월계 CCTV 개량사업 후 하자보수기간

□ 향후계획

❍ CCTV 개량사업(6개소) 후 하자보수기간 6개월(감) 설계변경 예정

❍ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 8월분 유지관리용역 시행

붙 임 : 유지관리용역(7월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.