＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	’18년 하반기 저수조 급수학교 개학 직전·후 청소안내 및 위생관리 실태점검 실시

1. 계획설계과-551호(2018. 1. 19.) 및 5696호(2018. 7. 23.)와 관련입니다.

2. 저수조 급수학교의 저수조 청결 등 위생관리 강화를 위해 아래 사항에 대해  청소안내, 실태점검 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 제출하시기 바랍니다.

- 학교 위생관리 강화 -

○ ’18년 상반기 저수조 위생관리 실태점검 결과 지적사항 조치

- 관리자교육 미이수 3개교, 방충망 미설치 1개교 : 하반기 점검시 조치여부 확인

○ 저수조 급수학교 개학 직전·후 청소 안내(공문, 유선 등)후 이행여부 확인

- 청소시기 : 하반기(8~9월)

- 결과제출 : 제출기한 2018. 10. 5.까지, 양식 붙임2

○ 개학 직전·후 청소 미시행 학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검 실시

- 점검기간 : 하반기(10. 1. ~ 10. 12.)

- 결과제출 : 제출기한 2018. 10. 12.까지, 양식 붙임3

○ 음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 저수조 위생관리 실태점검

․ 점검기간 : 상반기(10~12월)

․ 결과제출 : 제출기한 2018. 12. 28.까지, 양식 붙임4

- 아리수품질확인제 수질검사 실시

․ 검사시기 : 개학 직전(8월)

․ 결과제출 : 제출기한 2018. 9. 7.까지, 양식 붙임5

붙 임 : 1. ’18년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.

2. 저수조 급수학교 개학 직전후 저수조 청소결과(제출양식) 1부.

3. 개학 직전후 청소 미시행 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부.

4. 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부.

5. 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과(제출양식) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설),상수사업소1-8(행정지원)
주무관	이동석		계획설계과장	송헌영		급수부장	08/01 代송헌영
협조자
시행	계획설계과-6054	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(5)