위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	폭염에 따른 위험물(유증기) 안전관리 철저 당부

1. 관련근거

가. ******************************************************

나. 예방과-14964(2018.6.15.)호「2018년 주유취급소 출입·검사계획 알림」

2. 최근 연일 계속되는 폭염으로 인한 기온상승으로 유류 등 위험물의 유증기 발생증가로 인한 폭발(화재)사고가 발생하는 등 유증기 사고가 지속적으로 발생하고 있어 다음과 같이 여름철 유증기 사고사례와 주의사항을 알리오니

3. 각 소방서는 현재 진행 중인 주유취급소 출입·검사 시 유증기 안전관리 교육을 철저하게 실시하는 등 여름철 유증기로 인한 사고가 더 이상 발생하지 않도록 각별히 신경써 주시기 바랍니다.

< 서울시 여름철 유증기 사고 사례 및 주의사항 >

가. 사고사례

연 도	일 자	장 소	내 용
****	****	***** *****	***************************************************************
****	*****	***** *****	*****************************************************
	*****	***** *****	*********************************************************

나. 여름철 위험물 취급 시 주의사항

1) 여름철 유증기 사고 위험성

여름철 기온이 30℃이상 올라가는 고온다습한 날씨가 지속될 경우 유증기가 상대적으로 빠르게 증발하고 공기 중에 체류하는 양이 많아짐으로서 작은 불꽃에도 폭발위험성이 높아짐

2) 주의사항

- 위험물 운반·저장 시 충격·마찰에 주의할 것

- 주유 중 엔진정지, 정전기 패드사용 철저 등 점화원 발생에 주의할 것

- 폭염에 따른 온도가 높은 시간대에 탱크보수공사 등 야외작업을 자제할 것

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	08/01 이홍섭
협조자
시행	예방과-18768	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)