침비현장조사보고서

결재	주무관	요금과장
	황보영	08/01 한희균

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비-천단위) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 08. 01.
보고자 : 7급 황보영

건    명

출장결과 보고서 (천단위침비)

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	2개월평균 사용량	기물번호
***********	***	*******	가정용	15	97.5 ㎥	*********26

◎ 현장조사 내용

- 정례검침(2018.07.23)시 지침 3537, 전월지침 2405로 천단위 지침이 비정상적으로 회전함.

- 위 수전은 가정용수전으로 2개월 평균사용량(1년치)이 약 97.5.㎥이며 당월 천단위 지침이

비정상으로 회전하여 사용량 1132㎥로 발생하였음.

- 누수 및 특이사항 발견할 수 없음.

검침일	2018.03.23	2018.05.23	2018.07.23	2018.07.25. (관리검침)	2018.08.01. (관리검침).	비고
지침 (사용량)	2286 (74)	2405 (119)	3537 (1132)	3541 (4)	3556 (15)	천단위지임 비정상

▶ 정기검침내역

◎ 조사자 의견

- 위 수전에 대한 현장조사 결과 누수 및 기타 조례위반사항 발견할 수 없으며, 관리검침 한 결과(19÷9×61=128㎥) 천단위 지침이 비정상적으로 회전한 것으로 사료되며, 천단위 지침비정상으로 계량기 교체의뢰 하고 8월요금은 천단위를 제외한 사용량으로 부과코자 합니다.

끝.