위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	보건복지부장관(장애인자립기반과장)
(경유)
제목	장애인직업재활시설 기능보강 사업변경 승인 결과 제출(인강원)

1. 서울시 장애인복지정책과-10717(2018.6.25.)호 관련입니다.

2. 2018년 장애인직업재활시설 기능보강 사업변경 “승인” 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 현  황

○ 시 설 명: 보호작업장 인강원

○ 시설종류: 보호작업장

○ 소 재 지: 서울시 도봉구 평화로 15번길 9-25

○ 사 업 명: ******************

○ 사 업 비: **********************************

○ 변경요청 사업비: *********************************

나. 요청사항

○ 요청내용

시 설 명	당 초	변 경	비 고
***** *****	********	********	***** ***********
	************* ************	************* ************

○ 요청사유

-  2018년도 기능보강사업(장비보강) 스팀보일러 교체사업 사업량 3대, 35,200천원으로 확정됨

- 당초 노후된 스팀보일러 3대, 35,200천원으로 교체하고자 하였으나, 보일러 3대를 설치할 경우 도시가스를 증설해야 하며, 도시가스 증설로 약 6,000천원 정도의 추가비용이 발생함에 따라 사업수행에 어려움이 발생하여 스팀보일러 2대, 21,780천원으로 사업을 축소 하고자 함

다. 검토내용

○ 장비보강사업 중 기승인 장비의 수량을 변경하여 기승인사업과 같은 목적으로 사용하려는 경우 우리시 승인 사안임

○ 보일러 3대를 설치하면 도시가스 증설로 6,000천원이 추가로 소요되는데 시설에서 부담할 능력이 없어 장비보강의 수량축소 3대→2대로 요청한 사안임

라. 검토결과 “승인”

○ 장비보강 물품의 사양이 변경없이 단순히 수량만 축소하여 기승인사업과 동일목적으로 사업을 진행하고, 기존 계획대로 추진할 경우 추가비용 6,000천원을 부담할 능력이 시설에 없으므로, 수량축소 요청은 적절하다고 판단됨

붙임: 변경승인 검토보고서 관련공문 1식.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정훈		장애인일자리창출팀장	노명옥		장애인복지정책과장	08/01 代박원근
협조자
시행	장애인복지정책과-12996	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)