문서번호	교통정보과-11294
결재일자	2018.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	도로정보팀장	교통정보과장
한동준	최종선	08/01 이수진

교통자가통신망 철거장비 처리방안

2018. 08.01.(수)

교통정보과

(도로정보팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

교통자가통신망 철거장비 처리방안

교통자가통신망 철거에 따라 회수한 철거장비와 클라우드 센터 이전에 따른 이관장비의 처리방안을 마련하여 철거와 이전을 원활히 진행코자 함

Ⅰ		관련근거 및 추진배경

□ 관련근거

○ U-교통 자가통신망 운영방안 (교통정보과-16514, ‘17.10.17.)

○ 클라우드센터 이전 고도화 추진계획(교통정보과-12114호, ‘17.07.28.)

○『공유재산 및 물품관리법 』및 시행령

○『서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례』 및 시행규칙

○『폐기물 관리법』 및 시행규칙

□ 추진배경

○ ‘U-교통 자가통신망 운영방안’ 에 따라 2017년부터 4개구            (중구,마포구,영등포구,서초구)에 설치된 U교통자가망 철거 진행 중,

광케이블, 함체 및 광장비 등의 불용물품이 발생하여 처리하고자 함

○ ‘클라우드센터 이전 고도화 추진계획’에 따라 2018년 12월            클라우드센터로 이관, 이전 및 폐기될 전산장비들의 현황을 파악하고,        불용대상 장비들은 폐기하고자 함

Ⅱ		운영장비 현황 및 향후 불용처리대상

□ UTIS망 : 광케이블(367km), 네트워크 및 현장장비(1,658식)

연번	구분		총 수량	클라우드 센터 이전(이관) 수량	존치 수량 (‘19년 유지관리)	불용처리 대상수량	비고
1	광케이블		367	-	367	-
2	RSE		544	-	544	-	장애RSE 예비품 포함 (RSE 17식)
	안테나		1045	-	1045	-
3	스위치	SAN스위치	4	-	-	4
4		L2스위치	1	-	-	1
5		L3스위치	1	-	-	1
6		L4스위치	4	-	-	4
7		백본스위치	3	-	-	3
8	서버	백업서버	2	-	-	2
9		1차 가공서버	1	1	-	-	이전 후 용도변경
10
		CCTV 영상서버	1	-	-	1
11		교통정보수집서버	2	(2)	-	2	데이터 이관 후 불용처리
12		교통정보수집콘솔	2	(2)	-	2	데이터 이관 후 불용처리
13	스토리지		3	(2)	-	3	데이터 이관 후 불용처리
14	방화벽		3	-	-	3
15	무선 매쉬망	무선매쉬COT	1	-	1	-	매쉬망 관제 운영
16		무선매쉬 RT	4	1	-	3	매쉬망 관제 운영
17		무선매쉬컨트롤러	1	1	-	-	매쉬망 관제 운영
18		무선매쉬 AP	29	-	29	-	잠실망 예비품(29식)
19	망연계 장비 (설치예정)	망연계솔루션	2	-	2	-
20		DB	1	-	1	-
21		망연계 로드발란싱	4	-	4	-
계			367 km, 1,658 식	이전 : 3식 이관 : 6식	367km, 1,626식	29식

□ U교통망 : 광케이블(243km), 네트워크 및 현장장비(1,116식)

연번	구분		총 수량	클라우드 센터 이전(이관) 수량	존치 수량 (‘19년 유지관리)	불용처리 대상수량	비고
1	광케이블(KM)		243	-	-	243
2	통신용함체(대)		521	-	-	521
3	스위치	1G	293	-	-	293
4		10G	7	-	-	7
5		백본	12	-	-	12
6	미디어컨버터		273	-	-	273
7	서버	광선로감시서버	2	1	-	1	이전 후 용도변경
8		NMS서버	1	-	-	1
9	광선로 감시시스템		4	-	-	4
10	방화벽		1	-	-	1
11	IPS		2	-	-	2
계			243 km, 1,116 식	1식	-	243 km, 1,115 식

□ 보안관제 : 네트워크 장비 (103식)

연번	구분		총 수량	클라우드센터 이전(이관) 수량	존치 수량 (‘19년 유지관리)	불용처리 대상수량	비고
1	ESM 서버		2	2	-	-	이전 후 용도변경
2	스토리지		2	-	-	2
3	SW	에이전트	95	95	-	-	이전 후 용도변경
4		프로그램	2	2	-	-	이전 후 용도변경
5		DBMS	2	2	-	-	이전 후 용도변경
계			103 식	101 식	-	2식

※ 이전 : 클라우드 센터로 자산등록변경하여, 센터에서 물품관리 시행

이관 : 장비의 데이터만 이관하고, 물품관리는 교통정보과에서 시행

□ 불용처리대상 총괄표

연번	구분		총 수량	‘18년 불용처리대상	‘19년 철거예정수량	소요조회 대상	처리방법	비고
1	광케이블		243	76	167	-	폐기
2	제어기 함체		521	228 (105식 선처리)	293	-	폐기
3	스위치	SAN스위치	4	4	-	O	소요조회 후, 수요기관 이관 혹은 폐기처리
4		L2스위치	1	1	-	O
5		L3스위치	1	1	-	O
6		L4스위치	4	4	-	O
7		백본스위치	3	3	-	O
8		1G	293	136	157	O
9		10G	7	3	4	O
10		백본	12	12	-	O
11	서버	백업서버	2	2	-	O
12		CCTV 영상서버	1	1	-	O
13		광선로감시	1	1	-	O
14		NMS	1	1	-	O
15		교통정보수집	2	2	-	O
16		교통정보수집콘솔	2	2	-	O
17	스토리지		5	5	-	O
18	방화벽		4	4	-	O
19	IPS		2	2	-	O
20	미디어컨버터		273	141	132	O
21	광선로감시시스템		4	4	-	O
22	무선매쉬 RT		3	3	-	O
계			243 km, 1,146식	76km, 455식	167 km, 586 식	-		함체 105식 : 선처리

Ⅲ		처리방안

물품상태 결정 (중고품, 폐품 등)	→	내용연수 및 경제적수리 한계금액 확인	→	불용여부 결정	→	소요조회여부 결정	→	처분방법 결정 (매각,폐기처분,양여)	→	처분방법에 따라 처리

□ 불용물품 처리절차

○ 물품상태 결정

- 신    품 : 새로 구입한 물품 또는 한 번도 사용하지 않은 물품

- 중 고 품 : 현재 사용 중인 물품(보수 없이 즉시 사용가능한 물품)

- 요정비품 : 간단히 보수하면 즉시 사용 가능한 물품

- 폐    품 : 수리를 하여도 사용할 수 없는 물품

○ 내용연수 및 경제적수리한계금액 확인

- 내용연수(내구연한) : 물품을 최소한 사용해야 하는 기간

· 내용연수와 상관없이 사용가능한 물품은 계속 사용하야 함

- 경제적수리한계 : 불용처리할 물품의 감가삼각을 계산하여 현재 가치를 판단

· 경제적수리한계 보다 수리비용이 더 많이 발생되면 불용처리

경제적 수리한계 금액산출식

- 경제적 수리한계금액 = [eqn: 최초년도의 최대치times취득가격]

([eqn: {70 TIMES취득가격}over100 - {사용연수 TIMES취득가격}over{2 TIMES 내용연수}] )

○ 불용여부 결정 및 소요조회 여부 결정

- 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품에 대하여 불용결정하고        사용가능한 물품에 대하여는 조달청 또는 서울특별시가 물품관리시스템을        이용하여 관리전환 소요조회 실시

서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

① 물품관리관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품과 임산물・축산물 또는 그 밖의

생산물을 매각하고자 하는 때에는 규칙이 정하는 불용결정 통보서에 따라 불용결정을 하여야한다.

1. 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 것

5. 시설물에서 제거된 물품으로 활용할 수 없는 물품

② 제 1항에 따른 불용품 중 재활용이 가능한 물품에 대하여는 국가 및 지방자치단체에      소요조회를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품에 대하여는

그러하지 아니할 수 있다.

2. 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품

5. 그 밖의 내구연수가 초과된 물품으로 재활용이 비경제적인 물품

○ 처리방법 결정

- 매        각 : 일반경쟁, 수의계약 등을 통해 매각하고 세입처리

- 무 상 양 여 : 국가, 다른 지방자치단체, 정부투자기관, 연구기관 등에 무상으로                        양여 처리

- 해체 및 폐기 : 불용물품을 해체하여 부분품을 활용하거나 폐기

- 불용품 보존 : 활용 가능한 물품에 대하여는 예비품으로써 보관

Ⅳ		각 장비별 처리방안

□ 광케이블

○ 불용 대상 : 243km/76km/167km(총수량/불용대상수량/‘19년철거수량)

○ 불용처리 결정

- 물품상태결정 : 폐품

- 내용연수 및 경제적수리한계금액

· 경제적수리한계금액 : 케이블 절단으로 수리가 불가하여 경제적수리한계금액 없음

- 불용결정 및 소요조회 여부 결정

· 불용결정 : 폐기

· 절단한 후 철거하여 재사용이 불가함에 따라 소요조회 제외

- 처리방법

· 폐기물관리법 시행규칙 제4조의 2, 제1항 (폐기물의 종류별 및 재활용 유형)에

의거, 폐유(기름함유 폐전선·폐케이블)에 해당되어 지정폐기물로 분류됨

· 지정폐기물의 경우, 폐기물관리법에 따라 적정한 처리절차(올바로시스템 등록)를          준수하여 폐기처리 실시

· 폐기물 처리업체 선정 후 폐기물처리절차(올바로시스템)를 통해 폐기 처리 실시

처리업체 선정	→	계약	→	폐기물처리 신고서류 제출(구청)	→	‘올바로시스템’ 등록	→	폐기물 운반	→	폐기물 처리 (분쇄, 매립 등)

· 처리절차

※ 이 후 철거진행 중 발생하는 광케이블에 대해서도 동일한 불용처리 과정 적용예정

올바로시스템 (폐기물적법처리시스템)

‣ 폐기물의 배출에서 운반·최종처리까지의 전 과정을 인터넷을 통해 실시간으로 투명하게 관리하는 시스템으로 폐기물의 발생억제(폐기물 감량),재활용(순환골재유통정보),적정처리(적법처리,RFID시스템)을 통한 폐기물의 전 생애적 관리를 하나로 통합한 IT기반 폐기물 종합관리 시스템

□ 제어기 함체

○ 불용 대상 : 521식/123식/293식 (총수량/불용대상수량/‘19년 철거수량)

○ 불용처리 결정

- 물품상태 결정 : 폐품

- 내용연수 및 경제적수리한계금액

· 내용연수 : 9년 (물품관리법 제16조 2에 의한 조달청 고시)

· 경제적수리한계금액 : 내구연한 초과로 경제적수리한계금액 없음

- 불용결정 및 소요조회 여부 결정

· 불용결정 : 폐기

·  장비가 U·교통 통신망 장비관리를 목적으로 제작되어 다른 부서에서          활용이 없을 것이라 판단하여 소요조회 제외

- 처리방법 : 무상양여

· 양여기관 : 서울시 SR센터(자원순환과, 서울 성동구 송정동 73-36)

· 양여된 장비는 SR센터에서 자체적으로 자원화 함

· 장비 이동을 위한 차량운송비는 자원순환과에서 무상지원

서울시 SR센터 (서울금속회수센터, 소형 폐가전·폐휴대폰 자원화, 불용품 처리)

· 소형 폐가전제품의 적법한 처리와 도시광산 사업추진 목적으로 2009년 설립되어 서울시 및 자치구의 각종 폐금속자원을 수거, 분해공정을 거쳐 자원화 함

□ 광장비

○ 불용 대상 : 625식/332식/293식 (총수량/불용대상수량/‘19년 철거수량)

○ 불용처리 결정

- 물품상태 결정 : 중고품 및 요정비품

- 내용연수 및 경제적수리한계금액

· 내용연수 : 6년 (물품관리법 제16조 2에 의한 조달청 고시)

· 경제적수리한계금액 : 내구연한 초과로 경제적수리한계금액 없음

- 불용결정 및 소요조회 여부 결정

·  불용결정 : 소요조회 실시

·  해당 장비들을 대상으로 소요조회를 실시하여 수요기관으로 이관 혹은          폐기처리 실시

- 처리방법 : 수요기관 이관 또는 무상양여

· 양여기관 : 서울시 SR센터(자원순환과, 서울 성동구 송정동 73·36)

· 양여된 장비는 SR센터에서 자체적으로 자원화 함

· 장비 이동을 위한 차량운송비는 자원순환과에서 무상지원

□ 클라우드센터 이관/이전 장비 및 망연계장비

○  대상 장비 : HW(17식), SW(101)

○ ‘클라우드센터 이전 고도화 추진계획’에 따라 클라우드센터로           전산장비들이 이관 및 이전

- 데이터 이관 대상 장비는 데이터 이관 후 상기 광장비 처리방안과          동일한 절차를 따라 처리예정

- 이전 대상 장비는 클라우드센터로 자산등록변경 (클라우드 센터 이전계획에        따라 일괄조치 예정)

- 전산장비들의 망연계를 위한 솔루션, DB 등은 서울도서관에 설치하고        유지관리 시행

○ 보안관제 장비 : 클라우드센터에서 전산장비들의 통합적 보안관리 실시

연번	구분			이관/이전	수량	비고
1	서버	교통정보수집 서버(주)		이관	1	데이터 이관/ 폐기
2		교통정보수집 서버(예비)		이관	1	데이터 이관/ 폐기
3		교통정보수진 관리용 콘솔		이관	2	데이터 이관/ 폐기
4		UTIS 1차가공 서버		이전	1	이전 후 용도변경
5		광선로 감시 서버		이전	1	이전 후 용도변경
6	스토리지	교통정보저장용(주)		이관	1	데이터 이관/ 폐기
7		교통정보저장용(예비)		이관	1	데이터 이관/ 폐기
8	무선매쉬망	무선매쉬 RT		이전	1
9		무선매쉬 컨트롤러		이전	1
10	보안관제	ESM 서버		이전	2	이전 후 용도변경
11		SW	Agent	이전	95	이전 후 용도변경
12			프로그램	이전	2	이전 후 용도변경
13			DBMS	이전	2	이전 후 용도변경
14	망연계 장비 (설치예정)	망연계솔루션		-	2	서울도서관 설치예정 (‘19년 유지관리 대상)
15		DB		-	1	서울도서관 설치예정 (‘19년 유지관리 대상)
16		망연계 로드발란싱		-	4	서울도서관 설치예정 (‘19년 유지관리 대상)
계				-	118

○ 이관/이전 대상 장비 및 망연계 장비

□ 예비품 보관 장비

○ 무선매쉬 AP 장비 : 29식

- 2015년 청계천 무선매쉬망 시범사업을 시행하였으나, 활용시설물들이           임대망으로 전환됨에 따라, 무선매쉬 자가망의 활용도가 저하되어 철거한 무선매쉬           AP장비를 잠실 무선매쉬망 장애발생에 대비하여 예비품으로 보관

(『청계천 무선매쉬망 시범사업 운영 검토보고』 교통정보과-8069호, ‘18.05.30.)

□  향후 추진계획

○ ‘18.08.01. ~ 08.15. : 불용장비 대상으로 소요조회 실시

○ ‘18.08.16. ~ 08.31. : 폐기처리업체선정

○ ‘18.09.01. ~ : 불용 처리기준에 의거 불용장비 양여 처리 및 폐기처리

Ⅴ		행정사항

□ 자원순환과 양여공문발송

□ 폐기처리업체 선정 및 폐기처리관련 서류제출

※ 향후 철거 예정인 장비들에 대해서도 본 방안을 따라 동일한 처리 실시