위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2/4분기 소방용수 현황 등 취합 보고

1. 재난대응과-88(2018.1.2.)호 『2018년 소방용수업무 관련 기본계획』와 관련입니다.

2. 2018년 2/4분기(2018.6.30. 기준) 소방용수 현황 및 실적 등 취합 결과를 보고합니다

가. 소방용수시설 현황 : 59,901개소

합 계	소 계 (지상+지하)	소화전(99.36%)		저수조(0.51%)	급수탑(0.13%)
		지상식(28.4%)	지하식(70.5%)
59,901	59,521	17,023	42,233	303	77

나. 비상소화장치 현황 : 2,633개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,633	262	235	62	136	82	78	214	76	64	87	47	97	113	50	103	47	186	34	53	91	196	147	95	78

다. 고장 소방용수 현황 : 2,342개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,342	158	217	94	163	37	114	72	20	88	142	70	127	114	101	77	158	75	121	40	28	86	38	89	113

붙임: 소방용수 현황(취합) 등 1부.  끝.

담당자	최병현		대응전략팀장	정교철		재난대응과장	08/01 김학준
협조자
시행	재난대응과-15892	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시중구 퇴계로 26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	201205107@seoul.go.kr	/	부분공개(5)