투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	스페이스살림 조성공사 책임건설사업관리기술자 김일영 귀하
(경유)
제목	실정보고에 대한 보완요청(스페이스 살림 조성공사)

HTSC 1807-39(2018. 7. 17.)호와 관련입니다.

2.『스페이스 살림 조성공사 PHC 파일공사 실정보고 승인요청건』 검토결과를 알려드리오니 재검토후 2018. 8. 6.까지 보완 제출하여 주시기 바랍니다.

가. C.I.P 흙막이벽 조정 관련 실정보고서 보완 요청 사항

- C.I.P 공수 및 길이 감소에 따른 흙막이공사 시공비 및 자재비 감소 내역

- 지하층 외벽 합벽 시공에 따른 토공사(터파기, 되메우기, 토사운반비) 감소 내역

- 지하층 외벽 합벽 시공에 의한 철근콘크리트공사 및 가설공사 시공비 및 자재비 변경 내역

- 지하외벽 수직 철근과 흙막이벽 띠장 간섭 최소화를 위한 띠장 높이조정 등 흙막이 가시설 구조 검토를 통한 철근 기계적 이음 시공 부위 최소화 검토 요함.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							남광연			주무관					송옥의					건축관리과장					차무흥				건축부장						08/01 代박범규
협조자
시행			건축부-10805									(						)		접수											(						)
우						서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02)3708-2659					/	kynam01@seoul.go.kr												/	대시민공개