문서번호	월계119안전센터-3144
결재일자	2018.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		1팀장	센터장
김장환		임극목	08/02 정덕재
협조

화재방어검토회의(석계로3길 11)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화재방어검토회의(석계로3길 11)

2018.  8.  1.

화재번호	2018-07-0131	안전센터명		월계119안전센터	센터장		정덕재
검토일시	2018. 8. 1.(수) 17:50~18:10	참석인원		17명(1,2팀)	팀 장		代 김장환
□ 화재 발생 상황	출동일시	출동		도착	완진		귀소
	2018. 7. 30.	20:39		20:43	20:52		21:50
	위치	노원구 석계로 3길 11 (근생건물 후정 화단)
	원인	부주의(담배꽁초) 추정
	출동인원 및 차량	출동인원	8 명 진압 5, 구급 3		출동차량	3대 펌프, 탱크, 구급
□ 화재 현장 상황	선책대 도착 시 화세 및 조 치	○ 방재센터로부터 노원구 석계로3길 11번지 화재수보 후 즉시 소방위 김장환외 7명 및 펌프차, 탱크차, 구급차 출동하여 현장도착 한바 현장 지번 건물 담밑에서 화염과 연기가 분출됨 ○ 소방위 김장환 지시로 소방위 송문섭 등 2명은 45mm 수관 3본을 전개하여 옆건물 통로로 진입 구조물 지붕위에서 화점 방수 실시 ○ 화점의 화염이 주변 에어콘 실외기로 연소우려있어 주변 방수 실시 하여 연소확대 방지 ○ 탱크차 교 김형진은 인근 소화전 4147호 점유하여 펌프차 용수공급 ○ 구급대 사 강태영 등 3명 소방용수 점유 및 진압보조 활동
	소방용수 점유 ․ 사용량	○ 소방용수 : 지하식 4147호 (1ton 사용)
	인명구조 활동상황	○ 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 화재초기 신속한 출동으로 진압활동상 지장 없었음 ○ 화재현장 출동중 주거지역 1차선 이면도로 차량통행 다소 곤란하였 으나 구급대의 주변통제로 차량부서 및 신속한 수관전개 실시
	대책 (개선방안)	○ 평소 불법주정차 단속 및 지속적인 소방통로확보 훈련을 실시 ○ 소방훈련을 통해 관계자의 신속한 대응으로 대형화재 방지 ○ 현장 주변의 신속한 파이어라인 설치로 주민 및 행인의 부상방지

□ 화재방어검토회의 사진	□ 화재현장 출동로 및 위치
□ 진압작전도