	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 소방용수시설 도색 및 보온공사에 따른 재검수 결과 보고

1. 재난관리과-5980(2018.7.31.)호『2018년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른재검수 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 구로119안전센터 소방용수시설 도색 재검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2018. 8. 1. ~ 8. 2.

나. 대 상 : 5개소(지상식 3개소, 지하식 2개소) - 붙임 참조

다. 결 과 : 5개소 양호

붙임 : 소방용수시설 재도색대상 검수결과 1부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	송근호		진압2팀장	김형록		센터장	08/02 이종태
협조자
시행	구로119안전센터-3295	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175 구로119안전센터 (구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/	firesong7@seoul.go.kr	/	대시민공개