119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	출입통제시스템 고장 발생 보고

1. 우리 기관의 청사방호용으로 운영하고 있는 출입통제시스템의 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

***	**********	****	****	*****
**** ***	***** * *********	** ***	********************************************	*********

나. 고장원인 : 낙뢰 등의 영향으로 통신기기판(ACU) 고장

다. 제품상태 : 시스템 설치업체 방문 수리 가능

라. 조치의견 : 관련업체 시장조사 후 부품 교체 및 수리 의뢰.  끝.

전문관	임지인		행정팀장	조철수		자원관리과장	08/02 代조철수
협조자	담당자	장순성
시행	자원관리과-9135	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2113	/전송	02-726-2116	/	janeyim@seoul.go.kr	/	대시민공개