	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	인도10계명 회의 따른 소방용수시설 이설지 파악보고(을지로)

1. 재난관리과-4276(2018.07.30.)호『인도10계명 회의 따른 소방용수시설 이설지 파악(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 “4대문안 보행친화거리 조성사업”으로 인한 을지로 안전센터 관내 지상식 소화전 이설예정지를 파악하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 이설대상 : 지상식 소화전 4개소

연번	용수번호	형식	주소	비고
1	2338	지상식 소화전	중구 마른내로 102	지상식 -> 지하식으로 형식변경
2	2150	지상식 소화전	중구 마른내로 21
3	1099	지상식 소화전	중구 마른내로 119
4	2392	지상식 소화전	중구 마른내로 151-1

나. 파악내용 : 상수도 배관규격, 거주자우선 주차구획석 설치 여부, 차량 및 보행자 통행               장애 및 사유지 여부 등

다. 파악결과 : 각 지상식 소화전을 지하식 소화전으로 형식변경 설치

붙임  이설 예정지 파악결과(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
	박영재		2팀장	代박호영		119안전센터장	08/02 안효현
협조자
시행	을지로119안전센터-3025	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2235-0119	/전송	2235-0698	/	cbpyj29@seoul.go.kr	/	대시민공개