	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2018년 7월 중 보이는소화기 점검 결과 통보

1. 관련문서

가.  현장대응단-6847(2017.09.01.)호 『2017년 보이는 소화기 자체 관리(순찰) 계획 보고』

나. 예방과-10260(2017.08.31.)호 『2017년 보이는 소화기 유지관리 대상지 수정(알림)』

다. 현장대응단-2205(2018.03.23.)호 『2018년 보이는 소화기 유지관리 대상등 자료조사 결과 알림』

2. 위와 관련 현장대응단 7월 중 보이는소화기 점검결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 점검기간 : 2018년 7월 중

나. 수     량 : 138개(번동,수유동등 고지대 76, 전통시장등 62)

다. 결   과 : 134개 양호, 2개소: 이전설치 필요함 , 2개소: 소화기 분실

붙임 : 1. 7월 중 보이는 소화기 점검 결과 1부.

2. 소방활동 기록부(종이문서 별도송부) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김영관		진압2대장	이효석		지휘2팀장	박태열		현장대응단장	08/02 박숙자
협조자
시행	현장대응단-5957	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 현장대응단 (번동)	/
전화	02)6946-0250 , 6946-0260	/전송	02)6946-0229	/	os2kos@seoul.go.kr	/	부분공개(6)