＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 위생관리 대상 파악('18년 상반기) 및 수도법 시행령 등 개정에 따른 지도감독 철저

1. 계획설계과-1224호(’18. 2.12.)와 관련입니다.

2. ’17년 9월 기관운영감사 지적사항중 「저수조 수질검사대상 건축물 및 시설관리 소홀」에 대한 시정요구에 따른 개선대책에 따라 본청 주택정책과에서 조회한 2018년 상반기 사용승인 건축물을 통보하오니 저수조 위생관리 대상이 누락되지 않도록 하여주시기 바라며

3. 2018년 6월 수도법 시행령, 시행규칙 개정 사항 및 먹는물수질검사기관 현황(한강청유역환경청)을 알려드리오니 저수조 위생관리 지도감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 반기별 준공대상 파악을 통해 관리대상 건축물 누락방지

- 구청자료와 시자료 비교 후 대상 확정 및 관리

┏1차: 사업소에서 관할 구청(건축과, 주택과, 도시계획과 등)에 대상 건축물 현황파악

┗2차: 본부에서 시(주택정책과 등)에 대상 건축물 자료 조회후 사업소 통보

○ 수도법 시행령 및 시행규칙 개정

- 수도법 시행령 제52조 제2항(수도시설관리자 교육 관련)

┏변경전: 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간

┗변경후: 교육대상자가 된 날로부터 1년이내 8시간, 이후 5년마다 8시간의 보수교육

- 수도법 시행규칙 제22조의3 제3항(저수조 청소후 위생상태 점검 관련)

┏변경전: 저수조청소후 물을 채운 다음 수질에 대한 위생상태를 점검

┗변경후: 저수조청소후 물을 채운 다음 각 호(잔류염소, 수소이온농도, 탁도)의 기준을 충족하는지 여부를 점검

붙 임  1. 기관운영감사 조치결과 보고서 1부.

2. 2018년 상반기 서울시 건축물 사용승인 내역 1부.

3. 수도법 시행령 및 시행규칙 개정사항 안내문 1부.

4. 먹는물 수질검사기관(한강유역환경청) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	이동석		계획설계과장	代김형준		급수부장	08/02 代이용구
협조자
시행	계획설계과-6089	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(5)