투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	산업안전관리 대행용역 점검결과 알림(7월)

1. 우리사업소 산업안전관리 대행 업체에서 실시한 7월 안전점검 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 각 부서 및 산하 공원에서는 안전관리에 참고하여 주시고,

3. 지적사항이 발생한 부서에서는 2018. 8. 17.(금)까지 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 안전점검결과

점검대상	점검시설	점검결과
경의선숲길 공 원	작업안전수칙	차량운행 시 충돌위험을 감안 서행운전
		관수작업은 2인1조 공동 작업으로 하고 이동시 호스에 발 걸림 주의
		여름철작업 시 규칙적인 수분섭취, 휴식 시간부여(그늘휴식)등 관리로 열사병 주의
	설비창고 보관 장비	안전보건경고표지 부착상태 적정
여의도 공 원	정화조 내부시설	정화조 내부 작업 시 환기, 산소농도 및 혼합농도측정, 호흡용 보호구 및 기타 안전장비 착용 등 안전수칙 준수
		정화조 진입 사다리식통로의 사다리 상단부분 연장 또는 이동시 이동용 사다리 설치 필요

붙임  1. 현장근로자 산업안전보건 대행용역 점검결과 1부.

2. 지적사항 조치결과 서식 1부.  끝.

	공원운영과장
수신자	시설과장,환경보전과장,여의도공원관리사무소장,공원여가과장,문화비축기지관리사무소장
주무관	김은희		주무관	代김은희		공원운영과장	08/02 代정언룡
협조자
시행	공원운영과-9757	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5544	/전송	02-300-5527	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개