119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	직원대기실 에어컨실외기 부품 교체계획 보고

1. 관련근거

가. 자원관리과-1333(2018.01.30.)호 『2018년 서울종합방재센터 청사관리 계획』

나. 자원관리과-9165(2018.08.02)호 『직원대기실 시스템에어컨 실외기 고장 발생 보고』

2. 위 호와 관련하여 서울종합방재센터 직원대기실에 설치 운영중인 시스템에어컨

실외기 팬모터 및 서비스밸브 고장으로 냉방운전이 불가능하여 실외기 부품을 다음과      같이  교체 하고자 합니다.

가. 건    명 : 직원대기실 에어컨실외기 부품 교체

나. 소요예산 : 금876,300원(금팔십칠만육천삼백원)

다. 결재방법 : 신용카드 결재후 결재계좌 입금

******************************

*****************************

*************************

마. 검 수 자 : 소방장 나도영, 시공당일 기전실 근무자 1명

바. 수리기한 : 착수일로부터 5일이내

사. 예산과목 : 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리/공공운영비(214-201-02)

※ 삼성전자 부품 독점생산으로 타견적 불가

붙임  1. 견적서 1부

2. 사업자등록증 1부.

3. 고장발생보고서 1부.  끝.

담당자	장순성		장비관리팀장	배미순		자원관리과장	08/03 조규관
협조자
시행	자원관리과-9220	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2071	/전송	02-726-2071	/	sj23s@seoul.go.kr	/	부분공개(4)