위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	낙원상가 공용공간 개선사업 기본 및 실시설계 내용 협의

1. 우리시에서는 창덕궁앞 도성한복판 도시재생활성화계획을 수립하고 마중물 사업으로서 옥상 등 공용공간 개선을 위하여「낙원상가 공용공간 개선 기본 및 실시설계용역」을 추진 중에 있습니다.

2. 그 동안 기본 및 실시설계 과정에서 귀 구와 사전협의 절차 등을 통하여 제시된 의견을 반영하고 협의하오니 관련부서 의견 등을 종합하여‘18. 8. 14.(화)까지  회신하여 주시기 바랍니다.

가, 설계개요

- 사 업 명 : 낙원상가 공용공간 개선 사업

- 대지위치 : 종로구 낙원동 288외 78필지

- 낙원상가 규모(연면적) : 지하1층, 지상 17층(43,207.88㎡)

- 설계내용

1) 4층·5층 옥상 조경시설, 5층 전망대 설치

2) 남측·서측·동측 2층 입체보행로 설치

(입체보행로 설치에 따라 기존 옥외 진입계단 철거 및 재설치)

3) 북측 2층 노대 설치

4) 지상1층 지하계단 구조물(벽 및 지붕) 철거, 지하계단 철거후 바닥슬라브 시공

5) 지상1층 가설건축물 설치

(가설건축물은 향후 계획에 따라 위치 및 규모가  변경될 수 있음)

6) 지하1층 썬큰 조성(지상1층 바닥슬라브(도로부분) 일부 철거)

7) 북측 및 서측 엘리베이터 설치(2대)

나, 협의내용

- 건축법 제11조에 따른 건축허가 대상(건축 및 대수선) 여부

- 건축법, 도로법 등 기타 소관 관련규정 저촉 여부

- 기타 관련 부서별 소관 사항에 대한 검토의견

붙임 : 설계도서 1부(행정메일로 별도 송부).  끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	김영무		도심정책팀장	김용민		역사도심재생과장	08/03 양병현
협조자
시행	역사도심재생과-9554	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 역사도심재생과(11층)	/
전화	02-2133-8493	/전송	02-2133-0742	/	moo123@seoul.go.kr	/	대시민공개