	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	7월 소방용수 및 소방통로 확보 훈련 보고(금호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-568(2018.1.26.)호 「2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계         획 알림」

나.  재난관리과-796(2018.2.5.)호 「소방용수시설 용수사용량 제출」

다.  재난관리과-701(2018.2.1.)호 「소방통로 확보훈련 등 추진실적 월보 양식 변         경 알림」

2. 금호119안전센터 2018년 7월 소방용수 정기조사 및 소방통로 확보 훈련 결과를 다음과 같이 보고합니다.

총 개소 : 302개소								비 고
소화전 : 283개소						비소함19개소
지상식 : 122 개소			지하식 : 161 개소
양호	불량		양호	불량		양호	철거대상
	사용가	사용불		사용가	사용불
116 개소	4 개소	2 개소	149 개소	9 개소	2 개소	17 개소	2 개소

붙임 1. 2018년 7월 소방통로확보 훈련 계획 1부.

2. 소방용수 정기보고(월보 서식) 1부.

3. 소방통로 확보 월보 1부.

4. 소방통로확보훈련 및 캠페인 결과(센터주관) 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	심재진		진압2팀장	代김석호		센터장	08/03 황옥연
협조자
시행	금호119안전센터-3324	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가)	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/		/	부분공개(5)