문서번호	급수운영과-15900
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	이경희	代이경희	08/03 전영석
협 조

『낙성대2중블록』

공급량 분석보고(7월)

2018. 8. 3.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

7월 중블록 공급량 분석보고

(낙성대2 중블록)

본부 "블록단위 유수율 증대계획"에 따른 담당구역 내 낙성대2 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴 ․ 개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469('12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2018.7월				2017.7월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대2 중블록	1,422	45.87	13	0.90%	1,409	45.45

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대2 중블록	일치		최근2년자료분석	시행

□ 낙성대2 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2018년	107,744	10,045	12	314	2	16
2017년	107,425	12,066	11	3	2	9
전년대비증감량	+319 +(0.30%)	-2,021 -(16.75%)	1	311	0	7

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	93.40	76.99	105.72	75.04	114.50	83.29	113.28	78.42	102.97	77.24	105.85	94.71	92.78
2018	84.57	68.67	96.83	74.68	99.67
증 ․감	-8.83	-8.32	-8.89	-0.36	-14.83

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2017년	전월	2018년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1409	1370	1,422	13.00	52.00	0.9	3.80
1일 평균공급량	45.45	44.19	45.87	0.42	1.68	0.03	0.12

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’18년도 7월 공급량은 ’17년 대비 13㎥ 증가

○ 공급량 증감원인

- 전년도 대비 13㎥ 증가하였고 전년대비 0.90% 변동하였으며 계절에 따른 기온증가로 물사용량이 증가하여 공급량 상향추세로 전환되었음.

- 전년대비 평균기온이 증가하여 물사용량이 많아졌을것으로 추정되어 지속적인 분석이 필요함.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 107,744명, 62,117세대

․ 인구는 319명이 증가되어 전년 동기대비 0.30% 증가

․ 세대수 1,847세대 증가되어 전년 동기대비 3.06% 증가

※ 낙성대2 중블록  8월 ℓpcd : 426ℓ

┏ 인구수  : 107,744 명

┗ 공급량  : 1,421,887 ㎥

- 수전수 : 2,168 수전 감소

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	10,045	4707	1753	1673	1046	591	199	51	17	4	3	0	1	0	0
17년	12,213	9465	1015	923	405	256	94	32	16	5	1	0	1	0	0
증감	-2,168	-4,758	738	750	641	335	105	19	1	-1	2	0	0	0	0

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석 : 없음

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비  끝.