문서번호	급수운영과-15898
결재일자	2018.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	이경희	代이경희	08/03 전영석
협 조

『낙성대가4 중블록』

공급량 분석보고(7월)

2018. 8. 3.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

7월 중블록 공급량 분석보고

(낙성대가4 중블록)

본부 "블록단위 유수율 증대계획"에 따른 담당구역 내 낙성대가4 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴 ․ 개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469('12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2018.7월				2017.7월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가4 중블록	693	22.35	20	2.96%	673	21.71

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가4 중블록	일치		최근2년자료분석	시행

□ 낙성대가4 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2018년	82,501	3,877	2	1	1	8
2017년	83,135	7,512	4	2	1	5
전년대비증감량	-634 +(0.30%)	-3,635 -(16.75%)	-2	-1	0	3

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	96.60	99.50	77.54	103.90	75.95	110.33	82.43	106.69	72.42	110.35	74.26	111.17	190.40
2018	89.30	102.62	79.16	101.10	73.66
증 ․감	-7.30	3.12	1.62	-2.8	-2.29

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2017년	전월	2018년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	673	664	693	20.00	29.00	3.0	4.37
1일 평균공급량	21.71	21.42	22.35	0.65	0.94	0.10	0.14

○ 최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’18년도 7월 공급량은 ’17년 대비 20,000㎥ 증가

○ 공급량 증감원인

- 전년도 대비 20,000㎥ 증가하였고 전년대비 3% 변동하였으며 수전수가 대폭 감소하였으나 극심한 한파로 인하여 동결 방지코자 흘려보낸 물량으로 인해 1인당 월사용수량 증가에 따른 변동으로 판단됨. 해빙기 이후 지속적인 분석이 필요함.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 82,501명, 34,772세대

․ 인구는 634명이 감소되어 전년 동기대비 0.76% 감소

․ 세대수 430세대 증가되어 전년 동기대비 1.25% 증가

※ 낙성대2 중블록  8월 ℓpcd : 271ℓ

┏ 인구수  : 82,501 명

┗ 공급량  : 692,543 ㎥

- 수전수 : 3,635 수전 감소

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	3,877	2166	414	543	420	242	57	13	7	4	6	4	1	0	0
17년	7,512	6912	256	192	75	37	16	9	3	3	4	4	1	0	0
증감	-3,635	-4,746	158	351	345	205	41	4	4	1	2	0	0	0	0

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석 : 없음

- 중블록 경계 조정 : 없음

○ 향후추진계획

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비  끝.