대기실 에어컨 실외기 고장발생 알림(여의도)

문서번호	여의도119안전센터-3768
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자	3팀장	센터장
	김기준	진경백	08/04 김창기

장비명(건명)	대기실 에어컨 실외기	관리부서		여의도119안전센터
고 장 일 시	2018. 08. 04.	장 소		대기실
고 장 부 분	대기실 에어컨 1호기(문측) 실외기
원인 및 상태	실외기 팬 작동 불능으로 인한 에어컨 자동 전원 종료
담당자 의견	실외기 교체
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해	당		없		음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 08월 04일 담당자 지방소방교 김 기 준 영등포소방서장 귀하