문서번호	간호부-8109
결재일자	2018.8.6.
공개여부	대시민공개

주무관		★팀장		간호1과장					결재
김은희A		박은경		08/06 김남희
협 조	전문관		행정팀장
	이복남		사공화

8월 환자안전관리 점검표(32병동)

☐ 부서/팀: 간호부 32병동/ 점검일: 2018.8.3.(금)/ 점검자: 김은희

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	심장충격기	정원상태, Shock테스트, 외관,보관상태,	양호■,불량□
		프린터 출력상태	양호■,불량□
	흡입치료기 (suction기)	정상작동, 전원, 접지, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 압력 유지	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, NIBP 기능의 정상작동	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동, 전원공급, 외관, 화면, 소음여부	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	정맥주입 펌프	전원공급, 외관,보관상태, 주입속도 조절	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검, 배터리, 카셋 상태	양호■,불량□
	산소공급기	정상작동, 충전, 청결, 보관 상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 증류수 적정선	양호■,불량□
	적외선조사기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태	양호■,불량□
	전동식 흉벽진동기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태	양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유■, 무□
		intubation-set 작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	( 3 )개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	유■, 무□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교 육	조무사 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	조무사: 4회/16명 자원봉사자: 18회/70명	7월 실적
	직원	안전관리교육 실시	4회/52명	7월 실적
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특이사항 (7월 병동 수리실적)		에어 매트리스 기계 고장있어(8개) 해당업체에 수리 의뢰함(7.7) 산소 outlet 깨진 것(10개)있어 방제팀에서 점검하여 소모품 구매하여 교체하기오 함(7.12) 4호실 앞 세면대 수도꼭지 누수있어 방재실에서 방문 점검함(7.14) 1호실 앞 병실 통로쪽 천정 누수있어 방재실에서 방문 점검함. → 천정밸브 잠그고 물받이 적용함(7.15) 목욕실 천정 누수있어 방재실에서 빙믄 점검 조치함(7.25) 목욕실 씽크대 가운데 수도꼭지 누수있어 방재실에서 방문 점검 후 교체함.(7.27)