문서번호	정수과-3455
결재일자	2018.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		08/06 강성욱
협조

정수약품(O2,CO2) 수불대장

2018. 8.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장                                                               (단위: kg)

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계		비 고
8월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			12,145			13,103		25,248
1		680	11,465		1,086	12,017	1,766	23,482
2		1,078	10,387		626	11,391	1,704	21,778
3		598	9,787		1,098	10,293	1,696	20,082
4		17	9,772		1,695	8,598	1,712	18,370
5		1,103	8,669		632	7,966	1,735	16,635
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	3,476	17년 이월 12,678	0	5,137	17년 이월 12,531	8,613
소 계	170,000	170,533		172,000	171,428		341,961
총 계	170,000	174,009		172,000	176,565		350,574

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황(1정수장)			이산화탄소 현황(2정수장)			합 계		비 고
8월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			9,158			8,753		17,911
1		58	9,100		461	8,292	519	17,392
2		58	9,042		387	7,905	445	16,947
3		0	9,057		227	7,678	227	16,720
4		0	9,057		0	7,678	0	16,720
5		58	8,984		99	7,579	157	16,563
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	174	17년 이월 12,187	0	1,174	17년 이월 11,455	1,348
소 계	24,000	27,029		23,000	25,702		52,731
총 계	24,000	27,203		23,000	26,876		54,079

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.