의료지도장비 점검정비일지(2018.08.06)

	종합상황실-7346	담당자	119구급상황관리센터장		결재
		조성환	08/06 이대우

연번	품명	규격	배정수량	관리수량	점검결과	비 고
1	기도삽관세트	4.0/7.0/7.5	1	1	∨
2	수동식인공호흡기	성인/소아	1	1	∨
3	지혈대	성인/소아/대퇴	1	1	∨
4	포셉	스테인레스	2	2	∨
5	가 위	스테인레스	1	1	∨
6	구 급 함	48*27*25	3	3	∨
7	자동혈압계	손목형	1	1	∨
		팔뚝형(충전식)	1	1	∨	2016.7.14入
8	체 온 계	고막형	1	1	∨
9	검안라이트	ISLIM	1	1	∨
10	청 진 기	리트만	1	1	∨
11	이 경	반사방식	1	1	∨
12	해 머	고무	1	1	∨
13	산소포화도측정기	손가락형	2	2	∨
14	충전식흡인기	휴대용	2	2	∨	2016.7.14.入(Jet-At 1대)
15	프로실후두마스크	클래식 set	1	1	∨
16	기도삽관마네킨	성인	1	1	∨
17	수은혈압계	대	1	1	∨
18	메탈혈압계	대	1	1	∨	2013.04.24 (入)
19	경추보호대	대.중.소	1	1	∨	“

(4-1면)

연번	품명	규격	배정수량	관리수량	점검결과	비 고
20	얼음팩	중	2	2	∨	“
21	손가락부목	세트	1	1	∨	“
22	알루미늄부목	대.중.소	1	1	∨	“
23	구급가방	중	1	1	∨	“
24	구급기초 인명소생가방	대	1	1	∨	2012.12.14 (入)
25	휴대용산소소생기	세트	1	1	∨
26	갤럭시탭A9.7 (SM-P555L) *************	대	1	1	∨	2017.1.19入
27	갤럭시탭10.1 (SM-P605L) *************	대	1	1	∨	2017.3.30入
28	갤럭시탭10.1 (SM-P605L) *************	대	1	1	∨	2017.3.30入
29	IPAD-PRO 9.7 *************	대	1	1	∨	2017.3.30入
30	제세동기(구)	휴대용	1	1	∨	불용예정
31	제세동기(신)	휴대용	1	1	∨	2017.11.21入
	이	하	여	백

※갤럭시탭9.7(sm-p555L: 의료지도)장비를 (sm-p605s : 상황실 보고대)로 교체(2017년1월 19일)

(4-2면)

보급형 제세동기 점검표

점 검 항 목	수 량	점검결과	비 고
○ 기기 외관 및 작동상태	1	∨
○ 기기 상단부 점등상태 - 녹색램프 : 정상작동 - 적색램프 : 배터리 교체 및 기기 이상	1	∨
○ 제세동 패치(성인 1세트) - 교체주기 : 유효기간 경과 시 즉시교체 사용시 즉시 교체	2	∨	성인 2017.11.21.入
○ 제세동배터리 : 2개(본체1,예비용1) - 교체주기 : 1년6개월(미사용시)	2	∨	2017.11.21.入 (2019.05.21.까지)
○ 보관함 경광등 및 사이렌 작동상태 - 미작동시 배터리 이상 유무	1	∨
○ 기타 상비약품 등 - 벤토린(유효기간 경과로 폐기)

※ 범례 : ∨양호  △요수리 ×요교환

(4-3면)

일일점검표

구분	장비명		수량	동작상태	점검 및 조치사 항
전산	지령망PC		20	V
	행정망PC		20	V
	모니터		60	V
프린터	삼성ML- 285DKG		1	V
	신도리코 Q405n		1	V
무전기	TETRA TRS	고정식	2	V
		휴대용********	1	V
		휴대용********	1	V
		휴대용********	1	V
		휴대용********	1	V
		휴대용********	1	V
	IDEN TRS(보건복지부)		3	V
유선	IP 전화기		19	V
	디지탈전화기		19	V
	일반전화기		22	V
사무기기	신도리코 N606(복합기)		1	V
	신도리코 F405(FAX)		1	V
기타	청소기		1	V
	냉장고		1	V
	TV		1	V

※ 범례 : ∨양호  △요수리 ×요교환

(4-4면)