준공검사(감독)조서-본서 변압기 용량 축소공사

문서번호	소방행정과-7258
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
	박영민	최기영	08/06 代최흥식

용 역 명	중랑소방서 본서 변압기 용량 축소공사
계 약 자	㈜바스파워텍
계약금액	*********************					준공금액		*********************
계약일자	2018년 07월 26일					착수일자		2018년 08월 04일
준공기한	2018년 08월 05일					준공일자		2018년 08월 04일
준공검사일자	2018년 08월 06일					참고사항
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인사항
위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 과업지시서 등 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2018년 08월 06일
검 사 자		소방행정과			지방소방위		직		성명	심정탁		심정탁
검 사 자		소방행정과			지방소방장		직		성명	박영민		박영민
중랑소방서 재무관 귀하

○ 공사사진

MOF, PF 철거 및 교체 전	MOF, PF 철거 및 교체 후

TR 250KVA 전원 분리	TR 300KVA 2차측과 LV-1 MCCB 1차측 케이블 포설 및 연결작업

TR 300KVA 2차측과 LV-1 MCCB 1차측 케이블 포설 및 연결작업	연결 완료

부하설비 이상유무 확인 등	한국전력공사 직원방문 최종확인 2018.08.06. 확인결과 : 이상없음