＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	신세계건설(주)
(경유)
제목	상수도관(소화전) 이설 요청에 대한 회신(논현동 164-6번지)

1. 항상 상수도 행정에 적극 협조해주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 신논 2018-0718-01(2018.07.18.)호와 관련하여 귀 사에서 추진 중인 논현동 164-7번지외 3필지 신축공사 중 차량 진출입로와 저촉되는 상수도관(소화전) 이설요청 건에 대하여 아래와 같이 수도시설 이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 이설비용은 귀 사 부담으로 상수도공사 전문 면허업체를 선정하여 자체 이설하여 주시기 바라며,

3. 공사 착공 전 이설공사 세부추진계획서, 설계도서를 제출하여 우리사업소의 검토승인 후 착공계를 접수하고 이에 따른 원인자부담금을 공사시행 전 납부, 공사완료 후 우리사업소에 준공계(준공도면, 사진, GIS시설자료 등)를 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 특히, 단수 없이 이설함이 원칙이나 단수가 수반될 경우 사전에 우리수도사업소와 협의 및 단수홍보를 철저히 하여 시민 급수불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 상수도관 이설 승인 조건 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고원석		급수운영과장	08/06 代이승우
협조자
시행	급수운영과-12058	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	대시민공개