고장발생 보고서(에어콘 고장)
문서번호	우면119안전센터-3139	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			윤지호	문우근	08/06 김종화
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	대기실 에어콘	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2018. 8. 06.	장 소		2층 대기실
규격(모델명)	삼성전자 AP-L2341Z
조 치 사 항	고장발생보고
원인 및 상태	에어콘 E2 에러코드(냉기 불량)
담당자 의견	수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위와 같이 우면119안전센터 2층 대기실 에어콘 고장 발생 하였음을 보고합니다. 2018년 8월 06일 계급 : 소방장 성명 : 윤지호

끝.