“시민이 신뢰하는 청렴도시 서울, 함께 만들어요!”
	성북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제목	(77.성북) 고압수관 등 산불진화장비 소요량 제출

1. 재난대응과-1925(2018.1.25.)호『2018년 봄철 산불예방 및 진압대책 알림』과 관련입니다.

2. 북한산국립공원 수관보관함 확대 설치에 따른 고압수관 등 산불진화장비 소요량을 붙임과 같이 제출하오니 구매하여 주시기 바랍니다.

가. 확대설치구간 : 정릉관리사무소~보국문

나. 설치수량 : 수관보관함 2개소

다. 소 요 량 : 7종 86점

연번	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	고압수관	65A×30m	본	30
2	고압수관	40A×30m	본	30
3	Y형 연결구	40×25×25	개	4
4	+자형 연결구	65×65×40×40	개	4
5	구경전환연결구	회전식, 40A×25A	개	4
6	역지밸브	압력계 포함, 40A	개	4
7	지게		개	10

붙임  (77.성북) 고압수관 등 산불진화장비 소요량 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	오기성		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	08/07 양점철
협조자
시행	재난관리과-4669	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02	/	oks119111@seoul.go.kr	/	대시민공개