	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(동대문신발상가)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약     대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2018. 8. 2.(목) 15:11 경

나. 대    상 : 종로구 창계천로 291(창신동 436-79)

* 양식 철근콘크리트조 6/1층 슬래브가 연면적 5,028㎡

다. 피해내역 : 35천원 (동산 35천원)

- 부동산 : 해당없음

- 동  산 : 에어컨 실외기 전선커버 및 연결전선 일부

라. 화재원인 : 전기적요인(절연열화 추정)

마.  발생개요 : 동대문신발상가 A동 2층 외벽에 설치 된 에어컨 실외기에서 화재가 발생한 것을 인지한 상인 119신고 건, 에어컨 실외기 인입부 전선에 전기적요인(절연열화에 의한 단락)으로 착화․발화 추정, 전선 및 실외기 커버가 소실 되는 연소피해가 발생하였으며, 최초신고자가 소화기로 자체 진화한 화재. 끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,숭인119안전센터장
담당자	이병은		지휘2팀장	윤민규		현장대응단장	08/07 김창덕
협조자
시행	현장대응단-5459	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	722-0119	/전송	739-0119	/	43197@seoul.go.kr	/	대시민공개