투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	군부대 옆 음수대 보수 요청

뚝섬 한강공원내 잠실대교 군부대옆 음수대 누수로 단수되어 사용할수 없는 상태이니 빠른시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

1. 음수대명: 군부대옆 음수대

2. 위    치; 잠실대교 군부대 옆 음수대

3. 관리번호: 03-204-02

4. 음수대 형태: 슬림원형 4인용

5. 누수위치: 지하에서 물이 솟아오르고 있는 것으로 보아 매설된 수도관 파손으로                  추정됨

6. 현황사진

(슬림원형음수대)                (수돗물 누수)

끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	정상철		센터장	08/07 양철수
협조자
시행	뚝섬안내센터-1416	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송	3780-0520	/	jung206@seoul.go.kr	/	대시민공개