고압가스 수불부(08.06)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/07 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					10,606						5,173
08.01	5,400	620	986	1,606	14,400		0	0	415	415	4,758
08.02		704	1,001	1,705	12,695		0	0	406	406	4,352
08.03	5,400	724	1,072	1,796	16,299		0	0	438	438	3,914
08.04		838	1,172	2,010	14,289		0	0	397	397	3,517
08.05		849	1,145	1,994	12,295		0	0	369	369	3,148
08.06	5,400	937	1,170	2,107	15,588		0	0	393	393	2,755
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.17
08.18
08.19
08.20
08.21
08.22
08.23
08.24
08.25
08.26
08.27
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	16,200	4,672	6,546	11,218		0	0	0	2,418	2,418

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					22,394			21,904
08.01		349	1,994	2,343	20,051		2,493	19,411
08.02	19,000	356	2,148	2,504	36,547	19,000	2,412	35,999
08.03		362	2,547	2,909	33,638		2,412	33,587
08.04		361	2,059	2,420	31,218		2,356	31,231
08.05		317	887	1,204	30,014		2,193	29,038
08.06		340	1,489	1,829	28,185	19,000	2,289	45,749
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.17
08.18
08.19
08.20
08.21
08.22
08.23
08.24
08.25
08.26
08.27
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	19,000	2,085	11,124	13,209		38,000	14,155