문서번호	현장대응단-5025
보존기간	년
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
신청순	김기영	전결 08/07 김태돈

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 123
출동일시		2018. 7. 30.(월) 07:04 ~ 07:35 (완진 07:09)
발생장소		*************************************** *********
피해 내역	인명	없음
	재산	68천원(부동산 44, 동산 24)
화재원인		전기적 요인(접촉 불량에 의한 단락)
발화개요		거주자가 거실의 에어컨 전원선에서 발생한 화재를 발견하고 다른 곳으로의 연소 확대 없이 소방대 도착 전 분말소화기를 이용하여 자체진화 후 119에 신고한 상황으로서, 에어컨 설치 후 장시간 사용으로 전원선의 접속부분의 연선이 느슨해져 접촉 불량에 의해 전기저항이 높아져 열 축적으로 전선피복에 착화·발화 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018 - 123) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장