<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	급수운영과-5951
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	★주무관	급수운영과장	급수부장
	박번수	유동수	代송헌영

계 약 건 명			온라인 수질연속자동감시 시스템 구매설치
납 품 자			상 호			*******						성 명		*****
계 약 금 액			****************************** ************************************
계약체결년월일			2018년 03월 30일
납 품 기 한			2018년 07월 28일
납품 및 설치 년 월 일			2018년 07월 27일
검사(수)년월일			2018년 08월 07일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 급수운영과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			대상(등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 08월 07일															이구연
															08/07 김분숙
															분임물품 출 납 원
	***	***			*****			****		**	***		김지환		유동수
	*****	***			*****			****		****	***		김상신

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (금 액)
	규 격 명
41113319 - 4111331901	탁도측정계측기	대	*********	*	*	*	***********
	산란광방식
41113319 - 4111331901	잔류염소측정계측기	대	*********	*	*	*	**********
	플라로그래픽방식
41113319 - 4111331901	수질자동측정기 외함	대	*********	*	*	*	***********
	단항목(탁도,펌프미사용)
41113319 - 4111331901	수질자동측정기외함	대	*********	*	*	*	**********
	단항목(탁도,잔류염소,펌프미사용)
41113319 - 4111331901	수질연속자동측정기외함	대	*********	*	*	*	**********
	5항목,실내용,펌프미사용
41113319 - 4111331901	수질연속자동측정기외함	대	*********	*	*	*	**********
	5항목,실내용,펌프제어
41113319 - 4111331901	수질연속자동측정기외함	대	*********	*	*	*	**********
	5항목,실외형,펌프미사용
41113319 - 4111331901	수질연속자동측정기외함	대	*********	*	*	*	**********
	5항목,실외형,펌프제어포함
	이더넷	대	*********	*	*	*	***********
	10/100Base-TX포트
	PLC 통신카드	대	*******	*	*	*	*********
	Analog input, 8ch/module
	펌프	대	*******	*	*	*	**********
	0.45HP
	PLC통신카드 업그래이드	대	*******	*	*	*	********
	RS232C (CNet version 2→3)
	컨버터 설치	대	*******	*	*	*	********
	RS485<->RS232
	수질연속자동측정기반교체설치	대	*********	**	*	*	**********
	철거 및 설치포함
	수질연속자동측정기반신설설치	대	*******	*	*	*	*********
	철거 및 설치포함
	5항목 측정기 교체프로그램	대	*********	*	*	*	**********
	PLC 프로그램
	5항목 측정기 교체프로그램	대	*********	*	*	*	*********
	신설Gateway 프로그램
	2항목 측정기 신설프로그램	대	*******	*	*	*	**********
	PLC 프로그램
	1항목 측정기 교체프로그램	대	*******	*	*	*	***********
	PLC 프로그램
	1항목 측정기 신설프로그램	대	*******	*	*	*	***********
	PLC 프로그램
	수도사업소 HMI프로그램	대	*******	*	*	*	***********
	HMI프로그램
	상수도사업본부HMI프로그램	대	*******	*	*	*	*********
	HMI프로그램
	보험료	대	*********	*	*	*	**********
	고용,산재보험료
	부가가치세						**********
	합계			**	**	**	***********

	재무회계과장