문서번호	시설관리과-16567
결재일자	2018.8.7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	이준호	08/07 代이준호

응암10구역 주택재개발구역내 상수도관 원인자이설협의 보고

2018.08.

********내 상수도관 원인자부설 보고

은평구 ****************** 중 상수도관 원인자이설요청이 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

공사담당자 :************

**************************

공사위치 : *****************

상수도관현황 :  *****************

*****************

*****************

Ⅱ		관련문서 검토

*************** 하수관로 부설공사와 관련하여 해당위치의 상수도관이 저촉되어 원인자이설협의가 요청되었음.

해당위치의 저촉 상수도관 이설시 단수지역 검토

- *****************: 공사시 응암동 124번지 일대 약 40세대 단수

- *****************: 공사시 응암동 427번지 일대 약 10세대 단수

- *****************: 공사시 단수구역 증가로 단수동반 공사 불가.

Ⅲ		보고자의견

******************* 상수도 관로를 재개발조합의 원인자이설로 공사기간 내 시행하고자 하며 자재검수 후 이설공사 시행 및 50세대 이상 단수구역 발생시 담당자와 협의 후 시행할수 있도록 조치코자 하며

여름철 공사 안전을 위해 폭염으로 인한 사고를 방지하고자 공사일정을 담당자와 협의 후 진행하고자 하며 공사시행전 원인자부담금(세척수량, 퇴수량, 측량비 등)이 선납부 후 공사시행토록 하고자 함.

붙 임 : 1. 응암10 주택재개발구역 내 상수도관 원인자이설 협의 공문 1부. 끝.