위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 소방시설 GR형 복합식 수신기 고장발생보고

1. 안전지원과-1065(2018.1.16.)호『2018년 시민안전체험관 운영계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 보라매안전체험관 소방시설 실습실에서 체험용으로 GR형 복합식 수신기에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2018. 8. 7.(월) 아침 점검 중

나. 대  상 : 소방시설 실습실 GR형 수신기(모델명 : 금성방재 GSI-X1)

다. 상  태

- LCD모니터 전원이 들어오지 않음

- GR형 수신기에서 원인미상의 경보음이 간헐적으로 울림

라. 원  인 : 장기사용으로 인한 부품 고장으로 추정됨

마. 조  치 : 전문업체에 의뢰, 정확한 원인규명후 수리 예정

붙임  고장발생 사진 1부.  끝.

★담당자	박영삼		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	08/07 代김용근
협조자	담당자	구성서
시행	안전지원과-16092	(		)	접수		(		)
우	06905	서울특별시 동작구 동작대로 335-1	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1962	/전송	02-3706-1969	/	pysking@seoul.go.kr	/	대시민공개