	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	상황실 에어컨 수리(검수) 완료 보고

1.관련근거

가. 현장대응단-6037(2018.08.06.)호 “종합상황실 에어컨 고장발생보고”

나. 현장대응단-6063(2018.08.07.)호 “2018년 8월 중 사무관리비(상황실 벽걸이 에어컨 수리) 지출 계획

2. 현장대응단 종합상황실에서 운영중인 벽걸이에어컨 고장에 따른 수리(검수)완료 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리일자 : 2018. 08. 08(수)

********************************************

**********************

라. 수리내역 : 벽걸이 에어컨 통신선 고장으로 인한 교체

마. 수리결과 : 통신선 교체완료(붙임참조)

바. 소요금액 : 금230,000원(금이십삼만원)

붙 임 : 종합상황실 벽걸이 에어컨 수리사진 1부.  끝.

담당자	노용선		지휘2팀장	정성구		현장대응단장	08/08 신윤환
협조자	3안전담당	김옥수		담당자	권선숙
시행	현장대응단-6110	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 1층 현장대응단 (구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	456-1112	/전송	02-446-4119	/	44805@seou.go.kr	/	부분공개(6)